| SYNDICAT D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA VIENNE. Travaux de restauration de la continuité écologique sur la Glane et l’Oncre Travaux d’arasement, dérasement et de construction de passes à poissons sur 5 seuils de rivière Tranche n°1 : sites du moulin de Châtelard à St-Junien, du moulin Monjonc à St Junien, des Carderies à Oradour sur Glane, de l’aval du moulin à Rabaud à Saint Gence et de la retenue incendie de Javerdat. Dossier de Consultation des Entreprises Détail Estimatif. juillet 2013. |  |
| --- | --- |

| Désignation |  | Unité | Qté | Coût unitaire € HT | Coût total € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 SITE 1 BAS CHATELARD |  |  |  |  |  |
| 1.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER ETUDES ET ESSAIS DIVERS |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 | forfait | 1 |  |  |
| 1.1.2 | Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP §3.02 | forfait | 1 |  |  |
| 1.1.3 | mise hors d'eau par batardage localisé en une rangée de sacs à gravats 1 m3. Y compris pompage actif d'épuisement des venues d'eau si nécessaire selon les prescriptions du CCTP (4.03.02) | ML | 25 |  |  |
| 1.1.4 | mise hors d'eau par batardage localisé en utilisant les produits alluvionnaires ou de démolition en merlon de 0,50 m de hauteur avec un voile synthétique d'étanchéité selon les prescriptions du CCTP (4.03.02) | ML | 10 |  |  |
| 1.2 TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | curage mécanique localisé à la pelle en arrière du seuil sans évacuation des produits | m3 | 60 |  |  |
| 1.3 GENIE CIVIL DEMOLITION |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | démolition partielle et régalage des produits en pied de seuil selon les prescriptions du CCTP | m3 | 110 |  |  |
| 1.3.2 | Coffrage pour la réalisation des murs latéraux de la passe à poissons, du parement de l'arase stabilisée, des bêches parafouille, selon les prescriptions du CCTP | m² | 120 |  |  |
| 1.3.3 | Béton coulé (parement stabilisé du seuil arasé, mur latéraux de la passe, para fouilles de la passe, seuil de calage entrée prise d'eau) selon les prescriptions du CCTP | m3 | 90 |  |  |
| 1.3.4 | Acier d'armature selon les prescriptions du CCTP | kg | 5600 |  |  |
| 1.3.5 | Blocs pour constituer un béton cyclopéen en parement de l'arase stabilisée (D100-300) selon les prescriptions du CCTP | T | 20 |  |  |
| 1.3.6 | arasement du bourrelet béton en entrée de prise d'eau selon les prescriptions du CCTP | forfait | 1 |  |  |
| 1.3.7 | réfection du plan de la vanne de décharge et posse de profilés UPN sur les sections latérales selon les prescriptions du CCTP | forfait | 2 |  |  |
| 2 SITE 2 MOULIN MONJONC |  |  |  |  |  |
| 2.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER ETUDES ET ESSAIS DIVERS |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 et §5.02.1. | forfait | 1 |  |  |
| 2.1.2 | Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP §3.02 | forfait | 1 |  |  |
| 2.1.3 | Abatage d’arbres et traitement des rémanents selon les prescriptions du CCTP notamment le §3.04 | U | 3 |  |  |
| 2.2 TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | curage mécanique à la pelle en arrière du seuil sans évacuation des alluvions remis en dépôt dans le lit mineur dans l'emprise du chantier | m3 | 80 |  |  |
| 2.2.2 | mise en place du filtre de Matière en Suspension en aval du lit selon les prescriptions du CCTP notamment le 5.03.02 | forfait | 1 |  |  |
| 2.3 GENIE CIVIL DEMOLITION |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | démolition partielle et régalage des produits dans le lit de la rivière selon les prescriptions du CCTP | m3 | 130 |  |  |
| 3 SITE 3 CARDERIES |  |  |  |  |  |
| 2.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER ETUDES ET ESSAIS DIVERS |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 | forfait | 1 |  |  |
| 3.1.2 | Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP §3.02 | forfait | 1 |  |  |
| 3.2 TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | mise hors d'eau par batardage localisé en une rangée de sac à gravats 1 m3. Y compris pompage actif d'épuisement des venues d'eau si nécessaire selon les prescriptions du CCTP (6.02.2) | ML | 35 |  |  |
| 3.2.2 | mise hors d'eau par batardage localisé en utilisant les produits alluvionnaires ou de démolition en merlon de 0,50 m de hauteur avec un voile synthétique d'étanchéité selon les prescriptions du CCTP (6.02.2) | ML | 12 |  |  |
| 3.2.3 | curage mécanique à la pelle en arrière du seuil sans évacuation des alluvions remis en dépôt dans le lit mineur dans l'emprise du chantier selon les prescriptions du CCTP | m3 | 100 |  |  |
| 3.3 GENIE CIVIL |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | démolition partielle du seuil et évacuation partielle des produits hors comblement de la fosse de dissipation en pied de seuil selon les prescriptions du CCTP | m3 | 110 |  |  |
| 3.3.2 | Coffrage pour la réalisation des murs latéraux de la passe à poissons, du parement de l'arase stabilisée, des bêches parafouille, du seuil en entrée prise d'eau selon les prescriptions du CCTP | m² | 60 |  |  |
| 3.3.3 | Béton coulé (parement stabilisé du seuil arasé, mur latéraux de la passe, para fouilles de la passe, seuil de calage entrée prise d'eau) | m3 | 40 |  |  |
| 3.3.4 | Acier d'armature | kg | 1600 |  |  |
| 3.3.5 | granulats compacté en lit de pose | T | 8 |  |  |
| 3.3.6 | Blocs pour constituer un béton cyclopéen en parement de l'arase stabilisée (D100-300) | T | 80 |  |  |
| 3.3.7 | Enrochement de dispersion en pied de passe | T | 50 |  |  |
| 3.4 génie végétal |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | fascine de saule | ML | 40 |  |  |
| 3.4.2 | plantation de jeunes plants de ligneux ripicoles d'aulnes glutineux | U | 100 |  |  |
| 3.4.3 | ensemencement manuel | m² | 200 |  |  |
| 3.4.5 | plantation de d'hélophytes | U | 500 |  |  |
| 4 SITE 4 AVAL RABAUD |  |  |  |  |  |
| 4.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER ETUDES ET ESSAIS DIVERS |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 et §7.01.3. | forfait | 1 |  |  |
| 4.1.2 | Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP §3.02 | forfait | 1 |  |  |
|  | débroussaillage selon les prescriptions du CCTP | m² | 300 |  |  |
| 4.2 TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | fouille de dégagement de la vanne de vidange selon les prescriptions du CCTP | m3 | 30 |  |  |
| 4.2.2 | curage des atterrissements végétalisés rive droite selon les prescriptions du CCTP | m3 | 80 |  |  |
| 4.2.2 | Régalage sur site rive gauche des produits de curage et de fouille excédentaires selon les prescriptions du CCTP | m3 | 80 |  |  |
| 4.2.3 | fourniture et pose d'un géotextile synthétique en arrière des produits de démolition comblant la vanne de vidange | m² | 20 |  |  |
| 4.3 GENIE CIVIL DEMOLITION |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | démolition partielle du seuil maçonné et comblement de la vanne de vidange avec les produits de démolition dans la fouille de dégagement | m3 | 25 |  |  |
| 4.3.2 | Reprise béton ou rejointoiement de mortier de la section de seuil maintenue en place | m3 | 1.2 |  |  |
| 5 SITE 5 RETENUE INCENDIE JAVERDAT |  |  |  |  |  |
| 5.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER ETUDES ET ESSAIS DIVERS |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 | forfait | 1 |  |  |
| 5.1.2 | Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP §3.02 | forfait | 1 |  |  |
| 5.1.3 | sondages et essais géotechniques selon les prescriptions du §8.01.8 du CCTP | forfait | 1 |  |  |
| 5.2 TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | mise hors d'eau par batardage localisé selon les prescriptions du CCTP ou sujétion de l'entreprise | forfait | 1 |  |  |
| 5.2.2 | curage mécanique à la pelle en arrière du seuil dans l'axe du cours d'eau et sur l'emprise du barrage en remblai à construire et évacuation des déblais selon les prescriptions du §8.01.4 du CCTP | m3 | 350 |  |  |
| 5.2.3 | Création de la contre digue en remblais compactés (fourniture et mise en forme des matériaux) selon les prescriptions du § | m3 | 220 |  |  |
| 5.2.4 | fourniture et pose d'enrochement libre (berge, parement digue aval et seuil de fond) | T | 330 |  |  |
| 5.2.5 | fourniture et pose de géotextile synthétique non tissé en fond de fouille du seuil de fond et en filtre entre les enrochements et le talus de la digue | m² | 290 |  |  |
| 5.2.6 | fourniture et pose d'une couche 20/40 ou tête de carrière en lit de pose des enrochements comme filtre minéral et anitipoinçonnement du géotextile | T | 50 |  |  |
| 5.3 GENIE CIVIL (déversoir) |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | déversoir et descentes en béton cyclopéen | m3 | 21 |  |  |
| 5.4 GENIE CIVIL (batardeau de mise en eau de la retenue) |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | démolition partielle | m3 | 3 |  |  |
| 5.4.2 | Coffrage | m² | 5 |  |  |
| 5.4.3 | Béton coulé | m3 | 2.5 |  |  |
| 5.4.4 | Acier d'armature | kg | 200 |  |  |
| 5.4.5 | Acier profilé HPN de potence (fourniture, perçage, soudure et pose) | ml | 3.5 |  |  |
| 5.4.6 | Acier profilé UPN des guides et fixation | ml | 4 |  |  |
| 5.4.7 | Madriers et fixations | ml | 44 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL HT |  |
|  |  |  |  | TVA (19,60%) |  |
|  |  |  |  | TOTAL TTC |  |

| Désignation |  | Unité | Qté | Coût unitaire € HT | Coût total € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 SITE 1 BAS CHATELARD OPTION ARSEMENT COMPLEMENTAIRE DU BARRRAGE |  |  |  |  |  |
| 6.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER ETUDES ET ESSAIS DIVERS |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | mise hors d'eau par batardage localisé en une rangée de sacs à gravats 1 m3. Y compris pompage actif d'épuisement des venues d'eau si nécessaire selon les prescriptions du CCTP (4.03.02) | ML | 40 |  |  |
| 6.2 GENIE CIVIL DEMOLITION |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | démolition partielle et régalage des produits en pied de seuil selon les prescriptions du CCTP | m3 | 160 |  |  |
| 6.2.2 | Béton coulé pour le parement stabilisé du seuil arasé, selon les prescriptions du CCTP | m3 | 45 |  |  |
| 6.2.3 | Blocs pour constituer un béton cyclopéen en parement de l'arase stabilisée (D100-300) selon les prescriptions du CCTP | T | 40 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL HT |  |
|  |  |  |  | TVA (19,60%) |  |
|  |  |  |  | TOTAL TTC |  |

A Limoges, le

Le maître d’œuvre 										Accepté, à 
										Le 
										Le Titulaire

A  Aixe sur Vienne, le

Le pouvoir adjudicateur

Saut de section